## نیروی محوری و برش ستون میانی
تنش تسلیم فولاد | Fy | 2400
تنش گسیختگی آرماتور ها | Fu | 6000
مقاومت 28 روزه بتن پی | fc | 240
نیروی محوری فشاری |  | 297461
نیروی محوری کششی |  | 205139
برش |  | 32717
برش |  | 0
تنش اتکایی مجاز بتن پی | F_p=0.6×〖f'〗_c | 144
مساحت ورق بیس پلیت | BD | 2065.7014
بال ستون | b | 24
ارتفاع ستون | d | 27.2
D محاسبه |  | 42.2511
B محاسبه |  | 48.8911
D اجرایی |  | 55
B اجرایی |  | 55
m |  | 14.58
n |  | 17.9
مساحت پی هم مرکز با بیس پلیت |  | 10000
تنش اتکایی مجاز بتن پی |  | 144
تنش زیر کف ستون | P/BD | 98.3342 | OK
لنگر در فاصله m |  | 574847.1684
تعداد ورق سخت کننده |  | 2
ضخامت سخت کننده |  | 1.2
ارتفاع |  | 20
عرض بیس پلیت |  | 55
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 4.3418
ممان اینرسی مقطع | I | 5680.211
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1787.0432 | OK
لنگر در فاصله n |  | 866449.8092
تعداد ورق سخت کننده |  | 2
ضخامت سخت کننده |  | 1.2
ارتفاع |  | 25
عرض بیس پلیت |  | 55
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 5.7647
ممان اینرسی مقطع | I | 10237.2549
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1797.2901 | OK
مساحت میل مهار های کششی | As | 103.6056
قطر میلگرد | d | 3.2
تعداد | N | 13
مساحت | As | 104.5522
تنش برشی | fv | 312.925 | OK
تنش برشی مجاز | Fv | 1020
تنش کششی مجاز توام با برش | Ft | 1980
تنش کششی | ft | 1962.0725 | OK

## نیروی محوری و برش ستون کناری
تنش تسلیم فولاد | Fy | 2400
تنش گسیختگی آرماتور ها | Fu | 6000
مقاومت 28 روزه بتن پی | fc | 240
نیروی محوری فشاری |  | 306437
نیروی محوری کششی |  | 257360
برش |  | 32846
برش |  | 21279
تنش اتکایی مجاز بتن پی | F_p=0.6×〖f'〗_c | 144
مساحت ورق بیس پلیت | BD | 2128.0347
بال ستون | b | 24
ارتفاع ستون | d | 27.2
D اجرایی |  | 45
B اجرایی |  | 90
فاصله مرکز ستون تا لبه بیس پلیت |  | 15
خروج از مرکزیت | e | 7.5
کنترل خروج از مرکزیت | D/6 | 7.5
m |  | 32.08
n |  | 12.9
مساحت پی هم مرکز با بیس پلیت |  | 100000
تنش اتکایی مجاز بتن پی |  | 144
تنش بیشینه زیر کف ستون | fp max | 151.3269 | NOT OK
تنش کمینه زیر کف ستون | fp min | 0
تنش در مقطع n | fp n | 107.9465
لنگر در فاصله m |  | 1752013.3702
تعداد ورق سخت کننده |  | 4
ضخامت سخت کننده |  | 1.4
ارتفاع |  | 25
عرض بیس پلیت |  | 45
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 9.2174
ممان اینرسی مقطع | I | 17305.7971
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1800.2851 | NOT OK
لنگر در فاصله n |  | 1024920.0857
تعداد ورق سخت کننده |  | 2
ضخامت سخت کننده |  | 1.4
ارتفاع |  | 25
عرض بیس پلیت |  | 90
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 4.78
ممان اینرسی مقطع | I | 12891.2333
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1766.6055 | OK
مساحت مورد نیاز برای میل مهار های کششی | As | 129.9798
قطر میلگرد | d | 3.2
تعداد | N | 17
مساحت | As | 136.7221
تنش برشی | fv | 286.2476 | OK
تنش برشی مجاز | Fv | 1020
تنش کششی مجاز توام با برش | Ft | 1980
تنش کششی | ft | 1882.3583 | OK

## نیروی محوری و برش ستون گوشه
تنش تسلیم فولاد | Fy | 2400
تنش گسیختگی آرماتور ها | Fu | 6000
مقاومت 28 روزه بتن پی | fc | 250
نیروی محوری فشاری |  | 306437
نیروی محوری کششی |  | 257360
برش |  | 32846
برش |  | 21279
تنش اتکایی مجاز بتن پی | F_p=0.6×〖f'〗_c | 150
مساحت ورق بیس پلیت | BD | 2042.9133
بال ستون | b | 24
ارتفاع ستون | d | 27.2
D اجرایی |  | 45
B اجرایی |  | 90
فاصله مرکز ستون تا لبه بیس پلیت |  | 15
خروج از مرکزیت | e | 7.5
کنترل خروج از مرکزیت | D/6 | 7.5
m |  | 32.08
n |  | 12.9
مساحت پی هم مرکز با بیس پلیت |  | 100000
تنش اتکایی مجاز بتن پی |  | 150
تنش بیشینه زیر کف ستون | fp max | 151.3269 | NOT OK
تنش کمینه زیر کف ستون | fp min | 0
تنش در مقطع n | fp n | 107.9465
لنگر در فاصله m |  | 1752013.3702
تعداد ورق سخت کننده |  | 4
ضخامت سخت کننده |  | 1.4
ارتفاع |  | 25
عرض بیس پلیت |  | 45
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 9.2174
ممان اینرسی مقطع | I | 17305.7971
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1800.2851 | NOT OK
لنگر در فاصله n |  | 1024920.0857
تعداد ورق سخت کننده |  | 2
ضخامت سخت کننده |  | 1.4
ارتفاع |  | 25
عرض بیس پلیت |  | 90
ضخامت بیس پلیت | t | 2
ارتفاع مرکز سطح |  | 4.78
ممان اینرسی مقطع | I | 12891.2333
تنش خمشی حول محور خنثی | fb | 1766.6055 | OK
مساحت مورد نیاز برای میل مهار های کششی | As | 129.9798
قطر میلگرد | d | 3.2
تعداد | N | 17
مساحت | As | 136.7221
تنش برشی | fv | 286.2476 | OK
تنش برشی مجاز | Fv | 1020
تنش کششی مجاز توام با برش | Ft | 1980
تنش کششی | ft | 1882.3583 | OK

## کرومیت
محاسبه سقف کامپوزیت LRFD |  |  |  |  | IPE | As cm2 | G kg/m | I cm4 | Z cm3 | U | tw cm | tf cm
مشخصات مصالح |  |  |  |  | 14 | 16.4 | 12.9 | 541 | 88.3 | 3 | 0.5 | 0.7
مقاومت 28 روزه بتن | fc | kg/cm2 | 250 |  | 16 | 20.1 | 15.8 | 869 | 124 | 4 | 0.5 | 0.7
مدول الاستیسیته بتن | Ec |  | 200000 |  | 18 | 23.9 | 18.8 | 1320 | 166 | 5 | 0.5 | 0.7
تنش تسلیم فولاد | Fy | kg/cm2 | 2400 |  | 20 | 28.5 | 22.4 | 1940 | 221 | 6 | 0.6 | 0.6
مدول الاستیسیته فولاد | Es |  | 2100000 |  | 22 | 33.4 | 26.2 | 2770 | 285 | 8 | 0.6 | 0.8
بارگزاری |  |  |  |  | 24 | 39.1 | 30.7 | 3890 | 367 | 10 | 0.6 | 0.85
بار مرده تیرچه ها و بتن قبل از گیرش | w1 | kg/m2 | 200 |  | 27 | 45.9 | 36.1 | 5790 | 484
بار زنده ی عوامل اجرایی | w2 | kg/m2 | 80 |  | 30 | 53.8 | 42.2 | 8360 | 628
وزن واحد طول تیر | G | kg/m | 30.7
بار زنده ی بهره برداری | w3 | kg/m2 | 500
کل بار مرده سقف پس از گیرش بتن | w4 | kg/m2 | 500
ابعاد
ضخامت دال بتنی | tc | cm | 10
طول دهانه |  | cm | 836
شماره تیرچه ها | ipe | cm | 24
مساحت تیرچه | As | cm2 | 39.1
فاصله محور تا محور تیرچه ها | be | cm | 110
فاصله تار خنثی از سطح دال | a | cm | 4.0145
محاسبه بارهای وارده
لنگر ماکسیمم ضریب دار قبل از گیرش بتن |  | kg.m | 3890.8851
لنگر ماکسیمم ضریب دار بعد از گیرش بتن | Mu | kg.m | 13213.5025
لنگر ماکسیمم بدون ضریب قبل از گیرش بتن |  | kg.m | 2958.9509
لنگر ماکسیمم بدون ضریب بعد از گیرش بتن |  | kg.m | 9609.82
محاسبه لنگر مقاوم مقطع Mn
لنگر مقاوم مقطع (تیرچه) قبل از گیرش بتن |  | kg.m | 8808 | ok
لنگر مقاوم مقطع بعد از گیرش بتن | Mn | kg.m | 18761.1753 | ok
طراحی برش گیر ها
شماره ناودانی |  | cm | 5
طول ناودانی | Lc | cm | 5
ضخامت جان | tw | cm | 0.5
ضخامت بال | tf | cm | 0.7
برش افقی موجود در مرز بتن و تیرچه | Vh | kg | 93840
ظرفیت یک برش گیر | q | kg | 10076.2716
تعداد برش گیر | n |  | 9.313
کنترل تغییر مکان قبل از گیرش بتن
ممانی اینرسی تیرچه | I | cm4 | 3890
خيز بار زنده قبل از گیرش |  | cm | 0.68514 | ok
خيز بار زنده و مرده قبل از گیرش |  | cm | 2.6609 | ok
کنترل تغییر مکان بعد از گیرش بتن
| Ac1 |  | 39.1
| a1 |  | 0.35545
| Ῡ |  | 22.9111
ممانی اینرسی مقطع مرکب | I | cm4 | 13199.9365
خيز بار زنده بعد از گیرش |  | cm | 1.2619 | ok
خيز بار زنده و مرده بعد از گیرش |  | cm | 2.5239 | ok
کنترل ارتعاش
فرکانس نوسانی | f |  | 4.3887 | Not ok