## Slide 1: مکانیک خاک پیشرفته
نیمسال اول 87-86
بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 2
فیزیک تنش موثردر خاک اشباع:
خاک یک محیط سه فازه شامل ذرات جامد، آب و فضای خالی یا هوا می باشد. دو دانه خاک در حالت آرمانی به صورت دو کره نمایش داده می شود. اعمال بار بر دانه ها، افزایش فشار آب منفذی را در مرز آنها یعنی صفحه را پی دارد، که این نیرو توسط دو بخش جامد و مایع تحمل می شود (عموماٌ از فشار هوا صرفنظر می شود).
رابطه تعادل نیروها:
Aσ=AWu+ ASσ
Δ
AS
A
u
u
Δ
رابطه تنش موثر برای خاک اشباع
1.6
2.6

## Slide 3
فیزیک تنش موثر در خاک غیر اشباع
درجه های متفاوت اشباع
چگونگی رفتار | توضیح حالت | درجه اشباع
مشابه خاک اشباع از آب است و تراکم پذیری آب از خاک بالاتر است | هوا در این حالت تنها به صورت حبابهای ریز در آب است، هیچگونه پیوستگی در ذرات احتمالی هوا وجود ندارد. | خیلی بالا
پیچیده | حالتی بین درجه اشباع خیلی بالا و متوسط است. | بالا
مورد بررسی | آب به صورت عدسی های آبی اطراف دانه ها را گرفته و هوا بین نقاط تماسی عدسی های آبی موجود است. هوا و آب هردو تقریباٌ دارای پیوستگی هستند. | متوسط
پیچیده | حالتی بین درجه اشباع متوسط و خیلی کم است. | کم
مشابه خاک خشک | پیوستگی بین بخش مایع وجود ندارد. | خیلی کم
بدلیل وجود مشکلات در ارائه مفهوم فیزیک تعامل مایع با گاز و برای ساده سازی در خاک غیر اشباع از امکان حل شدگی گاز در مایع صرفنظر می شود. ضمناٌ فرض می شود که بین بخشهای هوا و بخش آب پیوستگی وجود دارد. از طرفی به علت وجود کشش سطحی آب و امکان تماس هوا با آب، فشار آب کمتر از فشار هوا است. همچنین با توجه به اختلاف فشار آب و هوا لازم است در شرایط تعادل این فشارها در سراسر نمونه ثابت باقی بماند.

## Slide 4
تحلیل کشش موئینگی

## Slide 7
تنشهای وارده در خاک نیمه اشباع می توان حاصل از تنشهای وارده خارجی
و اثر تحمیلی دانست

## Slide 8
علل ایجاد مکش در خاکها و حدود تقریبی تنش موثر برای خاکهای مختلف
1- به علت موئینگی همیشه فشار در خاک ایجاد می شود
2- به علت آبهای سطحی
3- تغییرات فصلی سطح آب زیر زمینی در تابستان و در نتیجه توسعه فشار آب حفره ای منفی بر اثر خشگ شدن یا جذب آب توسط ریشه گیاهان
برای شن و ماسه (خاکهای دانه ای) مقدار مکش کم و قابل چشم پوشی است. برای خاکهای ریزدانه (مخلوط ماسه، لای و رس)‌با درجه اشباع 60 تا 70٪ رابطه تقریب زیادی دارد و توصیه نمی شود.

## Slide 9
فیزیک تنش موثر در خاکهای رسی
در خاکهای رسی تنها فیزیک آنها تعیین کننده رفتار مهندسی آنها نمی باشد. بلکه خواص شیمیایی و الکتریکی آنها هم مهم می باشد.

## Slide 10
معیار شکست موهر کلمب برای خاک اشباع

## Slide 12
معیار شکست موهر کلمب برای خاک غیراشباع

## Slide 13
روشهای تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاکها در قالب‌های مهندسی
1- آزمایش برش مستقیم
2- آزمایش برش ساده( نمونه استوانه ای شکل یا مکعبی شکل)
3- آزمایش سه محوری

## Slide 24
نتایج آزمایش سه محوری به قطر 30 سانتیمتر و ارتفاع 60 سانتیمتر با قطر حداکثر دانه 5 سانتیمتر روی مصالح پوسته سد سنگریزه ای آیدوقموش انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن