## بررسی مهاری
بررسی مهارشدن طبقه
تعیین مجموع نیروی فشاری
|  |  |  | N1= | 11.27 | N7= | 23.09
|  |  |  | N2= | 22.1 | N8= | 62.02
|  |  |  | N3= | 31.7 | N9= | 98.66
|  |  |  | N4= | 19.24 | N10= | 14.9
|  |  |  | N5= | 47.4 | N11= | 30.6
|  |  |  | N6= | 78.04 | N12= | 46.09
طبقه اول
| n= | 4
|  |  | 254.49 | Ton |  | 126.67 | Ton
|  |  | 0.024078 | c.m |  | 280 | c.m
طبقه مهار شده است
0.00017276
طبقه دوم
|  |  | 162.12 | Ton |  | 114.14 | Ton
|  |  | 0.068564 | c.m |  | 320 | c.m
طبقه مهار شده است
0.00030433
طبقه سوم
|  |  | 68.5 | Ton |  | 89.08 | Ton
|  |  | 0.093396 | c.m |  | 320 | c.m
طبقه مهار شده است
0.00022443

## ستون لاغر مهار شده
ستون های لاغرمهار شده
D=b= | 350 | m.m | fy= | 400 | Mpa | Nu= | 14.9 | Ton
D=h= | 350 | m.m | fc= | 25 | Mpa | M1= | -11.67 | Ton.m
Lu= | 3200 | m.m | K= | 1 |  | M2= | -16.2 | Ton.m
ستون مستطیلی
|  |  |  | 30.4762 |  |  | 25.3556
ستون لاغر است
نوع ستون و نحوه ی قرار گیری فولادها برای تعیین EI
20 |  | 16 |  |  | 45
4عدد در هر دو وجه |  |  |  |  | 2.1 | 0.59429 |  |  | 18549440
|  |  | 6.3425e+12 | m.m2 |  |  |  | 7.8158e+12 |  | 7.8158e+12
|  | 7533048.0471 | N
|  | 1.0314 |  | OK
| 16.2 | Ton.m |  |  | 0.37995 | Ton.m | OK
|  | 167.0844 | KN.m
[6 empty] | 0.6 | 0.039 |  | 0.039
| 1.2163 | Mpa |  | 3.897 | Mpa
[6 empty] | 0.6 | 0.039 |  | 0.039
|  | 0.039 |  |  |  | 4777.5

## ستون لاغر مهار نشده
ستون های لاغرمهار نشده
D=b= | 300 | m.m | fy= | 400 | Mpa | Nu= | 26.24 | Ton
D=h= | 300 | m.m | fc= | 30 | Mpa | M2b= | 16.18 | Ton.m
Lu= | 320 | m.m | K= | 1 |  | M2s= | 12 | Ton.m
ستون مستطیلی
3.5556
از اثر لاغری صرفه نظر می شود
نوع ستون و نحوه ی قرار گیری فولادها برای تعیین EI
24 |  | 16 |  |  | 40
ستون دایرهای با چیدمان آرماتور دایره ای |  |  |  |  | 2 | 0.54667 |  |  | 8068800
|  |  | 5.2859e+12 | m.m2 |  |  |  | 4.6214e+12 |  | 5.2859e+12
|  | 509466097.4465 | N
| 60.4 | Ton |  |  | 1.0005 |  | OK
|  |  | 28.1855 | Ton.m |  |  | 0.62976 | Ton.m | OK
| 3.5556 |  | 112.2711 |  |  |  | فرمول صحیح نیست |  | KN.m
[7 empty] | 281.8547 |  | KN.m
[6 empty] | 0.6 | 0.02 |  | 0.02
| 2.9156 | Mpa |  | 10.4391 | Mpa
[6 empty] | 0.8 | 0.04 |  | 0.04
|  | 0.014667 |  |  |  | 1320
بررسی مقاومت وپایداری کل سازه
0.6
1.0005
مقاومت و پایداری کل سازه تحت بارهای قائم نهایی مورد قبول است

## ستون کوتاه
ستون های کوتاه مهار شده
D=b= | 300 | m.m | fy= | 400 | Mpa | Nu= | 46.09 | Ton
D=h= | 300 | m.m | fc= | 25 | Mpa | M1= | -11.24 | Ton.m
Lu= | 2500 | m.m | K= | 0.875 |  | M2= | -12 | Ton.m
ستون مستطیلی
|  |  |  | 24.3056 |  |  | 22.76
ستون لاغر است
24 |  | 18 |  |  | 45 |  | 0.5
[6 empty] | 0.6 | 0.041 |  | 0.041
| 5.1211 | Mpa |  | 4.4444 | Mpa
[6 empty] | 0.6 | 0.041 |  | 0.041
|  | 0.041 |  |  |  | 3690
ستون های کوتاه مهار نشده
D=b= | 400 | m.m | fy= | 400 | Mpa | Nu= | 26.24 | Ton
h= | 400 | m.m | fc= | 30 | Mpa | M2b= | 16.18 | Ton.m
Lu= | 4750 | m.m | K= | 2.2 |  | M2s= | 12 | Ton.m
ستون مستطیلی
87.0833
ستون لاغر است
20 |  | 10 |  |  | 40 |  | 0.7
[6 empty] | 0.6 | 0.038 |  | 0.50667
| 1.64 | Mpa |  | 4.4031 | Mpa
[6 empty] | 0.6 | 0.32 |  | 4.2667
|  | 0.50667 |  |  |  | 81066.6667

## ضوابط آرماتور گذاری
ضوابط آرماتور گذاری
| D=b= | 300 | m.m | fy= | 400 | Mpa |  | 45
| D=h= | 300 | m.m | fyt= | 300 | Mpa
| Lu= | 3200 | m.m | fc= | 25 | Mpa
|  | 0.039 |  | ok |  | ستون مستطیلی |  |  | 3510
آرماتور های طولی
در مقاطع مستطیلی
| بعد کوچک مقطع | 2 | 4 |  | 39.5
| بعد بزرگ مقطع | 2 | 4 |  | 39.5 |  | کل | 4 | 12
|  | 19.3 | 20
در مقاطع دایره ای
|  | کل | 10 |  | 21.14 | 12
کنترل حداقل و حداکثرفاصله ی آرماتور طولی
|  |  |  | 30 | 39.5 |  |  | ok
[7 empty] | آرماتور های عرضی |  |  |  |  | 158
158
|  |  | 7 |  | Not ok |  | 8 | m.m |  |  | 6.6667
[6 empty] | 120 | 100 | m.m
آرماتور عرضی ویژه
|  |  |  | 533 | m.m
[5 empty] | 75 | m.m
کنترل مساحت آرماتور عرضی ویژه در مقاطع مستطیلی
|  | 16 | m.m
771.788
|  |  |  | 88.875 |  | ok
|  |  | 804.2477 | 771.79 |  | OK |  |  | n= | 2
کنترل مساحت آرماتور عرضی ویژه در مقاطع دایره ای
|  | 20 | m.m
| 0.10605 |  |  | 0.01 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!