## DESIGN Flang Connection
INPUT DATA | [14 empty] | 1 | IPE | 140 | 2400 | 4200
X | TYPE |  | Ru | GAP | t1 | b | W | n | t2 | h | Fy-St37 | E60 |  |  | 2 | CPE | 160 | 3700 | 4900
|  |  | kg | cm | cm | cm | cm |  | cm | cm | kg/cm2 | kg/cm2 |  |  | 3 | USER | 180 |  | 5600
1 | CPE | 160 | 7000 | 2 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 15 | 2400 | 4200 |  |  |  |  | 200
BEAM | [16 empty] | 220
[14 empty] | = |  |  | 240
270
Stiffener Plate | [16 empty] | 300 |  |  | PL | 1
[17 empty] | USER1 |  |  | 120 | /
Weld | [16 empty] | USER2 |  |  | 160 | 2
10
[20 empty] | x | mm
.
150
120
[15 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 10
[14 empty] | R3= | 6477.4995 |  | R5= | 5757.9763
[14 empty] | R4= | 44.9702 |  | R6= | 59.9603
7000
[14 empty] | 1 | 11.6188
[14 empty] | 2 | 20.7141
CHECK BEAM |  |  | d | bf | tw | tf | k | Ix | Sx | Zx
|  |  | cm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm3
|  |  | 240 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 1.64 | 2030 | 169.16 | 172.54
w is ok
1.7333
Local Web Yielding(10-2-10-9-3) |  |  | k: Local Web Crippling(10-210-9-4)
N1= | 1.7333 | bar: tw to Zx
N/d= | 0.0072222 | bar: tw to Zx
N2= | 11.6188 | bar: tw to Zx
N= | 1.7333 | bar: tw to Zx
N Length is |  | w is ok | bar: tw to Zx
Stiffener Plate |  |  | Sin(θ) | e | é | (Rr/Φ.Sinθ.Rn)+(Mr/Φ.Mn) |  |  | Control
|  |  |  | cm | cm
ok |  |  | 0.78087 | 11.1333 | 5.1333 | 0.14763 |  |  | ok
Weld |  |  | Mr | L | ỹ | S | fv | fb | f | D | Control |  |  | ok
|  |  | kg.cm | cm | cm | cm³ | kg/cm | kg/cm | kg/cm | cm
ok |  |  | 77933.3333 | 106 | 8.6321 | 284.0164 | 66.0377 | 274.3973 | 282.2319 | 0.28162 | ok
[17 empty] | ok | D>t2
Plate 1 |  | PL.160x120x10mm | S: Connection Type 1
Plate2 |  | 3x1/2PL.150x120x10mm | bar: Mr to ỹ
[13 empty] | ok | b<Beam Flange |  | t2 is small | bar: Mr to ỹ
n Plates
t1
k
tw
x Profile
b
h
θ
R
é
Plate 2
Plate 1
W
Gap
𝐼𝑓 𝑁/𝑑≤0.2 →𝑁_2=((𝑅_𝑢/𝑥)−∅×0.4𝑡_𝑤^2×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))/(∅×0.4𝑡_𝑤^2×(3/𝑑)×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))
𝐼𝑓 𝑁/𝑑>0.2 →𝑁_2=((𝑅_𝑢/𝑥)−∅×0.4𝑡_𝑤^2×(1−0.2×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5)×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))/(∅×0.4𝑡_𝑤^2×(4/𝑑)×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))
𝑁_1=(𝑅_𝑢/𝑥)/(∅.𝑡_𝑤.𝑓_𝑦 )−2.5𝑘

## STAHL
IPE | d | bf | tw | tf | k | Ix | Sx | Z
No | cm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm3
140 | 14 | 7.3 | 0.47 | 0.69 | 1.39 | 541 | 77.3 | 88.3
160 | 16 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 1.64 | 869 | 109 | 124
180 | 18 | 9.1 | 0.53 | 0.8 | 1.7 | 1320 | 146 | 166
200 | 20 | 10 | 0.56 | 0.85 | 2.05 | 1940 | 194 | 221
220 | 22 | 11 | 0.59 | 0.92 | 2.12 | 2770 | 252 | 285
240 | 24 | 12 | 0.62 | 0.98 | 2.48 | 3890 | 324 | 367
270 | 27 | 13.5 | 0.66 | 1.02 | 2.52 | 5790 | 429 | 484
300 | 30 | 15 | 0.71 | 1.07 | 2.57 | 8360 | 557 | 628
CPE | d | bf | tw | tf | k | Ix | Sx | Z
No | cm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm3
160 | 240 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 1.64 | 2030 | 169.16 | 172.54
180 | 270 | 9.1 | 0.53 | 0.8 | 1.7 | 3070 | 227.4 | 233.3
USER | d | bf | tw | tf | k | Ix | Sx | Z
No | cm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm3
USER1 | 240 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 1.64 | 2030 | 169.16 | 172.54
USER2 | 270 | 9.1 | 0.53 | 0.8 | 1.7 | 3070 | 227.4 | 233.3

## Calculate Sheet
CALCULATION SHEET | [8 empty] | PROJECT:
DESIGED BY:
SHEET … OF …
Subject :Simple Connection Type | [8 empty] | References :
INPUT DATA
Beam Section: |  | 1CPE160
d= | 240cm | tf= | 0.74cm | Sx= | 169.16cm3 | مشخصات مقطع:
bf= | 8.2cm | k= | 1.64cm | Zx= | 172.54cm3
tw= | 0.5cm | Ix= | 2030cm4
Fy-St37 = |  | 2400kg/cm2 |  | فولاد مصرفی
E60 = |  | 4200kg/cm2 |  | الکترود مصرفی
Ru = |  | 7000kg |  | نیروی طراحی
β= |  | 0.75 |  | نوع جوش:کارگاهی
Gap= |  | 2cm |  | فاصله مونتاژ
Plate 1 |  | PL.160x120x10mm
Plate 2 |  | 3x1/2PL.150x120x10mm
Local Web Yielding(10-2-10-9-3)
Subject 10 (10-2-10-9-3)
|  |  | 1.7333 | ضریب تقلیل مقاومت ϕ=1
Local Web Crippling(10-210-9-4)
ضریب تقلیل مقاومت ϕ=0.75 |  |  |  | N/d= | 0.0072222 |  |  |  | Subject 10 (10-2-10-9-4)
|  |  | N2= | 11.6188
[6 empty] | N= | 1.7333
w is ok
CALCULATION SHEET | [8 empty] | PROJECT:
DESIGED BY:
SHEET … OF …
Continue | [8 empty] | References :
Stiffener Plate
0.81697
|  |  | 10.975 | cm |  |  |  | 0.14763
|  |  | 5.1333 | cm
[5 empty] | Checking terms |  |  | ok
Welding
|  | 77933.3333 | kg.cm لنگر خمشی وارد به جوش
|  | 106 | cm طول جوش
|  | 8.6321 | cm مرکز جوش
| 284.0164 | cm³ اساس مقطع جوش
|  | 66.0377 | Kg/cm نیروی برشی قائم واحد طول جوش
[7 empty] | 282.2319 | Kg/cm تنش وارد به طول جوش
|  | 274.3973 | Kg/cm نیروی محوری ناشی از خمش واحد طول جوش
|  |  | 0.28162 | cm بعد جوش |  |  |  | ok
h
θ
R
é
Plate 2
Plate 1
W
Gap
n Plates
Profile
b
𝐼𝑓 𝑁/𝑑≤0.2 →𝑁_2=((𝑅_𝑢/𝑥)−∅×0.4𝑡_𝑤^2×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))/(∅×0.4𝑡_𝑤^2×(3/𝑑)×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))
𝐼𝑓 𝑁/𝑑>0.2 →𝑁_2=((𝑅_𝑢/𝑥)−∅×0.4𝑡_𝑤^2×(1−0.2×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5)×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))/(∅×0.4𝑡_𝑤^2×(4/𝑑)×(〖𝑡_𝑤/𝑡_𝑓 )〗^1.5×√((𝐸.𝐹_𝑦.𝑡_𝑓)/𝑡_𝑤 ))
𝐼𝑓 min⁡(𝑁_1,𝑁_2 )≤𝐾, 𝑇𝑎𝑘𝑒 𝐾 𝑡ℎ𝑒𝑛 min⁡(𝑁_1,𝑁_2 )
𝐼𝑓𝑁>(𝑊−𝐺𝑎𝑝)→𝑊𝑖𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑊 𝑖𝑠 𝑜𝑘
𝑆𝑖𝑛(𝜃)=ℎ/√((ℎ^2+𝑤^2 )=
𝑒=𝑤−𝑁/2=
𝑒 ́=𝑒−𝑤/2=
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜=𝑅_𝑢/(∅.sin⁡(𝜃).𝑅_𝑛 )+𝑀_𝑟/(∅.𝑀_𝑛 )=
𝐼𝑓 𝑏<𝑏_𝑏𝑒𝑎𝑚+2→𝑏<𝐵𝑒𝑎𝑚 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔
𝐼𝑓 𝑡_2<𝑤/(0.56×√(𝐸/𝐹_𝑦 ))→𝑡_(2 ) 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙
𝐼𝑓 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜>1 →𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒 2 𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑
𝑀_𝑟=𝑅_𝑢.𝑒=
𝐿=(2×𝑛×ℎ)+𝑏=
𝑦 ̅=(𝑛.ℎ^2+𝑏.ℎ)/(2.𝑛.ℎ+𝑏)=
𝑆=
𝑓_𝑣=𝑅_𝑢/𝐿=
𝑓_𝑏=𝑀_𝑟/𝑆=
𝑓=√(𝑓_𝑣^2+𝑓_𝑏^2=)
𝐷=𝑓/(∅.0.6.𝐹_𝑒.𝛽.𝑡_𝑒 )=
𝑁_1=(𝑅_𝑢/𝑥)/(∅.𝑡_𝑤.𝑓_𝑦 )−2.5𝑘=
𝑐𝑚
𝑐𝑚
𝑐𝑚
𝐼𝑓 𝐷≤𝑡_2→ 𝑂𝐾→