## آرماتور خمشی(کششی+فشاری)
طراحی آرماتور خمشی تیرها
چک کردن مقطع با فولاد کششی
| b= | 300 | m.m | fc= | 35 | Mpa
| d= | 340 | m.m | fy=f΄y= | 300 | Mpa
| d΄= | 60 | m.m | Mu= | 250.16 | KN-m
0.81
0.0378
|  |  | 3855.6 | m.m2
183.6
[5 empty] | 244.0248 | KN-m
مقطع نیاز به آرماتور فشاری دارد
|  | 3855.6 | m.m2
|  | 244.0248 | KN-m
|  | 6.1352 | KN-m
آرماتور کششی
|  |  | 85.9275 | m.m2→ |  |  | 3941.5275 | m.m2
36 | → | 1017.876 | m.m2 |  |  | 4 | 4071.5041 | ok | 3.8723
0.039917
آرماتور فشاری
|  |  |  | 92.3951 | m.m2
26 | → | 530.9292 |  |  |  | 0 | 0 | Notok | 0.17403
0
کنترل جاری شدن آرماتور کششی
0.0049301
|  |  |  | 441.1765 |  | 300
0.0378
|  | 0.0049301 |  | 0.039917 |  |  | 0.0378
آرماتور کششی جاری نشده است
کنترل جاری شدن آرماتورفشاری
|  |  |  | 1100 |  | 300
| 0.039917 |  |  |  |  | 0.021
آرماتور فشاری جاری شده است

## آرماتور خمشی(کششی)
طراحی آرماتور خمشی تیر
چک کردن مقطع با فولاد کششی
| b= | 300 | m.m | fc= | 35 | Mpa
| d= | 340 | m.m | fy=f΄y= | 400 | Mpa
|  |  |  | Mu= | 25 | KN-m
0.81
0.025515
|  |  | 2602.53 | m.m2
165.24
[5 empty] | 227.7453 | KN-m
مقطع نیاز به آرماتور فشاری ندارد
5355
0.08077
0.95876
[6 empty] | 220.8157 | m.m2
[10 empty] | 1 | 0.041235
30 | → | 706.8583 |  |  |  | 2 | 1413.7167 | ok | 0.31239
0.01386
0.0036975
|  | 0.0036975 |  | 0.01386 |  |  | 0.025515
ok
برای قرار دادن خاموت ها دو عدد آرماتور طولی در قسمت فشاری بتن تعبیه می کنیم که هم اندازه و هم نوع آرماتور خاموت ها باشد.

## برش,
طراحی تیر تحت اثر برش
|  | b= | 400 | m.m | L= | 6 | m
|  | d= | 560 | m.m | fy= | 300 | Mpa
|  | h= | 600 | m.m | fc= | 20 | Mpa
|  |  |  | 100 | kN.m
|  |  |  | 120.211 | kN
|  |  | 244 | kN
|  |  | 97.6 | kN.m
|  | 45 | m.m | 10 |  | 150000 | m.m2 |  | 1600
3380934.782
پیچش در محاسبات منظور نمیشود
طراحی آرماتور برشی در ناحیه چپ تیر
300 | kN
| 0 | kN
|  |  | 3 | m
|  |  |  | 120.211 | kN
ابعاد مقطع مناسب است
|  |  | 123.789 |  | 480.8441
| محدوده a |  | 1.2 | 3 | احتیاج به خاموت محاسباتی دارد
| محدوده b |  | 0.6 | 1.2 | احتیاج به خاموت حداقل دارد
| محدوده c |  | 0 | 0.6 | احتیاج به خاموت ندارد ولی از خاموت حداقل استفاده میکنیم
| 10 | → | 157.0796
336.6
|  |  |  | 181.2 | 336.6 | 280 |  | OK | 180
280
فرمول صحیح نمی باشد
اقتصادی کردن طرح
80.1106
200.3216
|  |  |  | 0.99678 | m | ازبر تکیه گاه نیاز به خاموت محاسباتی دارد
| 10 | 180 |  | 10 | 280 |  | 10 | 180
1 | m | [6 empty] | 1 | m

## برش در قاب خمشی ویزه
طراحی تیر تحت اثر برش
|  | b= | 300 | m.m | L= | 7.5 | m
|  | d= | 340 | m.m | fy= | 400 | Mpa
|  | h= | 400 | m.m | fc= | 25 | Mpa
|  |  |  | 48.6 | kN.m
|  |  |  | 61.2 | kN
|  |  | 165.726 | kN
|  |  | 49.7178 | kN.m
|  | 45 | m.m | 10 |  | 60000 | m.m2 |  | 1000
440640
پیچش در محاسبات منظور نمیشود
طراحی آرماتور برشی در ناحیه چپ تیر
182.25 | kN
| 0 | kN
|  |  | 3.75 | m
|  |  |  | 61.2 | kN
ابعاد مقطع مناسب است
|  |  | 104.526 |  | 244.8
|  |  |  | 250 | ok | عرض مقطع مناسب است
| 10 | → | 157.0796 | 100.53 | ok
598.4
[5 empty] | 173.72 | 598.4 | 85 | Not OK | 80
|  | 85 | m.m
اقتصادی کردن طرح
213.6283
274.8283
|  |  |  | -1.9049 | m | نمی توانیم فاصله آرماتور ها را تغییر دهییم
ضوابط تنگ ویژ ه
مقطع دارای آرماتور فشاری است
30
[5 empty] | 80 | m.m | 173.72 | 85 | ok | 85
درتمام طول تیر باید از تنگ ویژ ه با قلاب ویژ ه استفاده کرد