## Table1
Column1
0.38313
0.68111
0.57232
0.47299
0.92707
0.47299
0.47299
0.57232
0.79936
0.57232
0.68111
0.47299
0.92707
0.57232
0.68111
0.47299
0.38313
0.68111
0.38313
0.47299
0.57232
0.38313
0.47299
0.47299
0.47299
0.47299
0.38313
0.38313
0.57232
0.68111
0.57232
0.47299
0.79936
0.79936
0.38313
0.47299
0.57232
0.57232
0.38313
0.47299
0.38313
0.38313
0.38313
0.47299
0.47299
0.38313
0.57232
0.47299
0.47299
0.79936
0.38313
0.47299
0.68111
0.38313
0.92707
0.57232
0.57232
0.57232

## دیوار محوطه
تعیین فاصله کلاف قایم و نحوه تسلیح دیوار بر اساس راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه 1402
| نیروی باد |  |  | نیروی زلزله | [6 empty] | 1 | آبادان | 90 | 0.38313
انتخاب شهر | رشت | [9 empty] | 2 | آباده | 120 | 0.68112
سرعت مبنای باد | 100 | V (km/h) | نوع خاک | IV | [6 empty] | 3 | آبعلی | 110 | 0.57233
فشار مبنای باد | 0.473 | q (kN/m2) = 0.000473V2 | A | 0.3 | پهنه خطر نسبی زلزله | [5 empty] | 4 | اراک | 100 | 0.473
Cf= | 1.3 | نسبت طول به عرض بیش از 10 | S | 1.75 | [6 empty] | 5 | اردبیل | 140 | 0.92708
Cn= | 0.6 | دیوار روی سطح زمین | Ie | 1 | ضریب اهمیت | [5 empty] | 6 | ارومیه | 100 | 0.473
Cg= | 2 | ضریب اثر تندباد | Ww | 3.712 | kN/m2 وزن واحد سطح دیوار | [5 empty] | 7 | آغاجاری | 100 | 0.473
Ce= | 0.9 | نواحی باز |  |  | بلوک سیمان | [5 empty] | 8 | اصفهان | 110 | 0.57233
H= | 2.5 | ارتفاع دیوار از سطح زمین m | [8 empty] | 9 | امیدیه | 130 | 0.79937
IW | 1 | ضریب اهمیت دیوار | [8 empty] | 10 | اهواز | 110 | 0.57233
نیروی واحد سطح دیوار (سرویس) | 0.66409 | Fn=CfCnqCgCeHIw | [8 empty] | 11 | ایرانشهر | 120 | 0.68112
ناحیه پر تراکم شهری | بله | 0.8 | [8 empty] | 12 | بابلسر | 100 | 0.473
[10 empty] | تهیه و تنظیم : حسین معز | 13 | بجنورد | 140 | 0.92708
نیروی واحد سطح دیوار (نهایی) | 0.85004 | kN/m2 |  |  | kN/m2 |  |  | http://t.me/hosseinmoez | http://instagram.com/dr._h._moez |  | 14 | بم | 110 | 0.57233
نیروی واحد سطح دیوار (راهنمای طراحی) | 0.88 | kN/m2 | نیروی واحد سطح (نهایی) | 1.225 | kN/m2 | [5 empty] | 15 | بندرانزلی | 120 | 0.68112
|  |  | . | [7 empty] | 16 | بندرعباس | 100 | 0.473
[11 empty] | 17 | بندر لنگه | 90 | 0.38313
نیروی طراحی واحد سطح دیوار | 1.225 | kN/m2 | [8 empty] | 18 | بوشهر | 120 | 0.68112
[11 empty] | 19 | بیرجند | 90 | 0.38313
1 | 1.225 | [9 empty] | 20 | پارس آباد مغان | 100 | 0.473
2 | 1.225 | [9 empty] | 21 | تبریز | 110 | 0.57233
3 | 1.225 | [9 empty] | 22 | تربیت حیدریه | 90 | 0.38313
4 | 1.225 | [9 empty] | 23 | تهران | 100 | 0.473
5 | 1.225 | [9 empty] | 24 | جاسک | 100 | 0.473
6 | 1.225 | [9 empty] | 25 | جزیره سیری | 100 | 0.473
7 | 1.225 | [9 empty] | 26 | جزیره کیش | 100 | 0.473
8 | 1.225 | [9 empty] | 27 | چابهار | 90 | 0.38313
9 | 1.225 | [9 empty] | 28 | خرم آباد | 90 | 0.38313
10 | 1.225 | [9 empty] | 29 | خوی | 110 | 0.57233
11 | 1.225 | [9 empty] | 30 | دزفول | 120 | 0.68112
12 | 1.225 |  |  |  |  | مقدار انتخاب شده Pc | 2.4 |  |  |  | 31 | رامسر | 110 | 0.57233
13 | 1.225 | [9 empty] | 32 | رشت | 100 | 0.473
14 | 1.225 | [9 empty] | 33 | زابل | 130 | 0.79937
15 | 1.225 | [9 empty] | 34 | زاهدان | 130 | 0.79937
16 | 1.225 | [9 empty] | 35 | زنجان | 90 | 0.38313
[11 empty] | 36 | سبزوار | 100 | 0.473
[11 empty] | 37 | سرخس | 110 | 0.57233
| محاسبه لنگر واژگونی | [9 empty] | 38 | سقز | 110 | 0.57233
عرض شالوده | 0.7 | [9 empty] | 39 | سمنان | 90 | 0.38313
عمق استقرار شالوده hs | 0.3 | [9 empty] | 40 | سنندج | 100 | 0.473
عمق شالوده hf | 0.4 | [9 empty] | 41 | شاهرود | 90 | 0.38313
دیوار داری میل گرد بستر است | بله | [9 empty] | 42 | شهرکرد | 90 | 0.38313
ظرفیت دیوار بیشتر از ظرفیت مورد نیاز است؟ | خیر | [9 empty] | 43 | شیراز | 90 | 0.38313
دیوار در لبه فونداسیون بنا می شود؟ | خیر | [9 empty] | 44 | طبس | 100 | 0.473
ضریب تبدیل λ | 1.3 | [9 empty] | 45 | فسا | 100 | 0.473
PC= | 1.225 | [9 empty] | 46 | قاءم شهر | 90 | 0.38313
ka= | 0.3 | ضریب فشار مقاوم خاک (راهنمای طراحی) | [8 empty] | 47 | قزوین | 110 | 0.57233
kp= | 2.75 | ضریب فشار محرک خاک (راهنمای طراحی) | [8 empty] | 48 | قم | 100 | 0.473
Moe= | 7.7632 | لنگر محرک واژگونی | [8 empty] | 49 | کاشان | 100 | 0.473
Mr= | 7.4236 | لنگر مقاوم | [8 empty] | 50 | کرمان | 130 | 0.79937
D.C.R. | 1.0457 | OK | [8 empty] | 51 | کرمانشاه | 90 | 0.38313
[11 empty] | 52 | گرگان | 100 | 0.473
[11 empty] | 53 | مراغه | 120 | 0.68112
[11 empty] | 54 | مشهد | 90 | 0.38313
[11 empty] | 55 | منجیل | 140 | 0.92708
[11 empty] | 56 | نوشهر | 110 | 0.57233
[11 empty] | 57 | همدان | 110 | 0.57233
[11 empty] | 58 | یزد | 110 | 0.57233
بلوک سیمانی تو خالی 20 سانتی

## وزن دیوار
[5 empty] | سنگ گرانیت | 2800
محاسبه ی وزن واحد سطح دیوارهای محوطه دارای نما |  |  |  |  | سنگ دیوریت - گابرو | 3000
[5 empty] | سنگ تراورتن | 2500
نوع مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح | توضیحات | سنگ مرمر | 2700
[5 empty] | آجر نما | 1850
بدون پوشش | 0 | 0.016 | 0 | نمای خارجی | کاشی سرامیکی دیواری | 1700
ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 42 | نمای خارجی | سیمان سفید | 2100
بلوک سیمان | 1300 | 0.2 | 260 | بدنه دیوار و ملات | بدون پوشش | 0
ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 42 | نمای داخلی |  | 0
کاشی سرامیکی دیواری | 1700 | 0.016 | 27.2 | نمای داخلی | بلوک سیمان | 1100
ارتفاع دیوار محوطه | 2.5 | مجموع | 371.2 | kg/m2 | آجرسوراخدار پخته رسی | 1300
[5 empty] | آجر توپر پخته رسی | 1700
وزن واحد طول دیوار |  |  | 928 |  | ملات ماسه سیمان | 2100
[5 empty] | بدون پوشش | 0
توضیحات:
20 درصد دیوار از ملات و 80 درصد از آجر یا بلوک فرض شده است.
از وزن شناژ های قایم و افقی صرفنظر شده است.
از وزن نرده، فلاشینگ و غیره صرفنظر شده است.
دیوارها فاقد بازشو فرض شده اند.